## Sheet1
2026年一季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 高塘岭街道新康集镇航运公司敬老院食堂水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼水质室水龙头 | 高塘岭街道刘家塘小区张记本味小馆内水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛街道金星社区卫生服务中心1楼卫生间水龙头 | 大泽湖街道社区卫生服务中心门卫室水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村店内水龙头 | 白沙洲街道晟通城茗品轩粥铺内水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 6.78 | 6.74 | 6.89 | 6.76 | 6.85 | 6.76 | 6.8 | 6.74 | 6.78 | 6.78
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 高塘岭街道新康集镇航运公司敬老院食堂水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼水质室水龙头 | 高塘岭街道刘家塘小区张记本味小馆内水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛街道金星社区卫生服务中心1楼卫生间水龙头 | 大泽湖街道社区卫生服务中心门卫室水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村店内水龙头 | 白沙洲街道晟通城茗品轩粥铺内水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.6 | 0.43 | 0.62 | 0.6 | 0.91 | 0.24 | 0.49 | 0.4 | 0.52 | 0.5
色度（度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0078 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0231 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0067 | 0.0079 | 0.0424 | 0.0276
锰（mg/L） | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00033 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 113.2 | 117.3 | 115.2 | 115.2 | 113.2 | 115.2 | 117.3 | 119.3 | 115.2 | 115.2