市政防涝排渍应急装备情况一览表

| 类型 | 数量 （台） | 品牌 | 车型 | 购买 时间 | 功能用途 | 车牌号码 | 使用片区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水车 （共7台） | 1 | 星通 | 大型排水车 | 2026 | 排量3000m3/H，防涝排渍 | 湘AR5363 |  |
|  | 1 | 迪沃 | 中型排水车 | 2022 | 排量1600m3/H，防涝排渍 | 湘AM2028 | 市排水公司 （管网一片） |
|  | 1 |  | 中型排水车 | 2021 | 排量800m3/H，防涝排渍 | 湘A81K2W | 设施二片 |
|  | 1 | 中联 | 皮卡排水车 | 2024 | 排量600m3/H，防涝排渍 | 区应急局配发 湘A6Q5C6 |  |
|  | 3 | 星通 | 皮卡排水车 | 2026 | 排量600m3/H，防涝排渍 | 湘A2U1R2、湘A2U7L2、 湘A7S0K6 | 设施一片（湘A2U1R2）、 设施四片（湘A2U7L2）、 |
| 排水单元 （共3台） | 2 | 迪沃 | 需配套车辆 | 2022 | 排量600m3/H，防涝排渍 | 轻型货车RR装载 （湘A69X6X、湘A91V9V） | 市排水公司 （管网三片湘A91V9V） |
|  | 1 |  | 需配套车辆 | 2019 | 排量800m3/H，防涝排渍 | 拖挂式，需车辆牵引 | 市排水公司 （管网一片） |
| 共计 | 10 | / | / | / | 排量9800m3/H |  |  |